План работ по содержанию общего имущества МКД на 2013 г.

Адреса домов:

|  | ул. Дядьковская дом 3, корп.2 |
| --- | --- |
|  | Дядьковкий пр. дом 1 |
|  | Дядьковкий пр. дом 4 |
|  | ул. Дядьковская дом 1 |
|  | Ул. 8 Марта дом 1 коп.2 |

| Виды работ | Периодичность, сроки выполнения | Отметка о выполнении, причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 1. Работы по содержанию |  |  |
| 1.1. Содержание общего имущества жилого дома: |  |  |
| а) стены и фасады: |  |  |
| плановые осмотры | два раза в год (май, октябрь) | Выполнено |
| отбивка отслоившейся отделки наружной поверхности стен (штукатурки, облицовочной плитки) | по мере выявления в течение пяти суток с немедленным ограждением опасных зон | Выполнено |
| удаление элементов декора, представляющих опасность | по мере выявления с немедленным принятием мер безопасности | Выполнено |
| укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | по мере выявления с принятием срочных мер по обеспечению безопасности | Выполнено |
| б) крыши и водосточные системы: |  |  |
| плановые и частичные осмотры | два раза в год (апрель, сентябрь) | Выполнено |
| удаление снега и наледи с кровель | в зимний период по мере необходимости | Выполнено |
| укрепление оголовков дымовых, вентиляционных труб, металлических покрытий парапета, ограждений карниза | по мере выявления | Выполнено |
| укрепление защитной решетки водоприемной воронки | по мере выявления в течение пяти суток | Выполнено |
| прочистка системы внутреннего водостока от засорения | по мере выявления в течение двух суток | Выполнено |
| ремонт и закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | один раз в год при подготовке к отопительному сезону, по мере выявления | Выполнено |
| укрепление рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей мастиками, герметиком | по мере выявления в течение пяти суток | Выполнено |
| в) оконные и дверные заполнения: |  |  |
| плановые и частичные осмотры | два раза в год | Выполнено |
| установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях (кроме квартир), установка или ремонт оконной, дверной арматуры | один раз в год при подготовке к отопительному сезону (сентябрь) и по мере выявления дефектов | Выполнено |
| укрепление или регулировка пружин на входных дверях | один раз в год при подготовке к отопительному сезону(сентябрь) и по мере выявления дефектов: в зимнее время – в течение одних суток; в летнее время - в течение трех суток | Выполнено |
| закрытие подвальных дверей, металлических решеток и лазов на замки | по мере выявления | Выполнено |
| е) санитарная уборка жилищного фонда: |  |  |
| влажное подметание лестничных площадок и маршей | два раза в месяц | Выполнено |
| мытье лестничных площадок и маршей | один раз в месяц | Выполнено |
| мытье окон, влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, подоконников, отопительных приборов, оконных решеток, поручней, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков, слаботочных устройств, почтовых ящиков | один раз в год в весенний-осенний период | Выполнено |
| ж) санитарная очистка придомовой территории: |  |  |
| уборка контейнерных площадок; | ежедневно | Выполнено |
| очистка урн от мусора; очистка приямков | ежедневно | Выполнено |
| уборка от снега и наледи площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка | ежедневно в зимний период | Выполнено |
| уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов в границах уборочных площадей согласно техническим паспортам на домовладение | в зимний период с периодичностью в зависимости от классности | Выполнено |
| транспортировка противогололедной смеси и посыпка территории | ежедневно в зимний период по мере необходимости | Выполнено |
| подметание территории с усовершенствованным, неусовершенствованным покрытием и без покрытия | в теплый период с периодичностью в зависимости от классности | Выполнено |
| уборка мусора с газонов и загрузка в мусоросборные контейнеры | ежедневно в теплый период, в зимний период - по необходимости | Выполнено |
| сезонное выкашивание газонов и сгребание травы, удаление поросли на придомовой территории | по мере необходимости, но не реже двух раз в год | Выполнено |
| 1.2. Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств и технических помещений жилого дома: |  |  |
| а) центральное отопление: |  |  |
| периодические обходы и осмотры тепловых пунктов в отопительный период | один раз месяц | Выполнено |
| консервация и расконсервация систем центрального отопления | два раза в год (май, октябрь) | Выполнено |
| замена и ремонт отдельных участков и элементов системы, регулировка, ревизия и ремонт запорной, воздухосборной и регулировочной арматуры (включая жилые помещения) | один раз в год при сезонной подготовке, по мере выявления | Выполнено |
| выполнение сварочных работ при ремонте или замене участков трубопровода | по мере возникновения неисправностей, незамедлительно | Выполнено |
| наладка, регулировка систем с ликвидацией непрогрева и завоздушивания отопительных приборов, включая жилые помещения | один раз в год (октябрь), по мере выявления | Выполнено |
| обслуживание общедомовых приборов учета и регулирования (при наличии прибора учета) | согласно графику, 25 числа | Выполнено |
| гидропневматическая промывка (с 3 - 5-кратным заполнением и сбросом воды) и гидравлические испытания систем отопления домов | один раз в год (май-сентябрь) | Выполнено |
| слив воды и наполнение водой системы отопления | по мере выявления дефектов | Выполнено |
| утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | по мере выявления дефектов | Выполнено |
| б) водопровод и канализация, горячее водоснабжение (при наличии): |  |  |
| сезонные обходы и осмотры систем, не включая жилые помещения | один раз в год (апрель) | Выполнено |
| ремонт, ревизия запорной арматуры на системах водоснабжения (без водоразборной арматуры), не включая жилые помещения | планово - один раз в год (май-сентябрь) и по мере выявления | Выполнено |
| устранение неплотностей резьбовых соединений, включая жилые помещения | по мере выявления | Выполнено |
| прочистка трубопроводов горячего и холодного водоснабжения, за исключением квартирной разводки | по мере выявления | Выполнено |
| устранение свищей и трещин на общедомовых инженерных сетях (стояках, лежаках), включая жилые / не жилые помещения | по мере выявления немедленно | Выполнено |
| выполнение сварочных работ при ремонте или замене трубопроводов | по мере выявления | Выполнено |
| утепление трубопроводов | по мере выявления | Выполнено |
| прочистка дренажных систем | один раз в год | Выполнено |
| проверка исправности канализационной вытяжки | один раз в год ( май) | Выполнено |
| профилактическая прочистка внутридомовой канализационной сети, включая жилые помещения | один раз в год при необходимости | Выполнено |
| устранение засоров общедомовой канализационной сети | по мере выявления | Выполнено |
| утепление трубопроводов в технических подпольях | по мере выявления | Выполнено |
| в) электроснабжение: |  |  |
| обходы и осмотры систем (в т.ч. наружных в пределах границ эксплуатационной ответственности) с устранением нарушений изоляции электропроводки и других мелких работ | по графику (апрель, ноябрь) | Выполнено |
| замена перегоревших электроламп в местах общего пользования | не более четырех электроламп в год на одну световую точку | Выполнено |
| замена неисправных предохранителей, автоматических выключателей и пакетных переключателей в этажных электрощитах и вводно-распределительное устройство, а также выключателей, потолочных и настенных патронов | по мере выявления в течение трех часов, в течение семи суток | Выполнено |
| укрепление плафонов и ослабленных участков наружной электропроводки | по мере выявления | Выполнено |
| очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах | два раза в год (апрель, ноябрь) | Выполнено |
| ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных шкафов | по мере выявления нарушений | Выполнено |
| снятие показаний домовых, групповых электросчетчиков (при наличии) | Ежемесячно, до 25 числа | Выполнено |
| 1.3. Аварийное обслуживание: |  |  |
| а) водопровод и канализация, горячее водоснабжение (при наличии): |  |  |
| устранение неисправностей на общедомовых сетях с обеспечением восстановления работоспособности, включая жилые помещения | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей | Выполнено |
| ликвидация засоров канализации на внутридомовых системах, включая выпуска до первых колодцев | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей | Выполнено |
| устранение засоров канализации в жилых помещениях, произошедших не по вине жителей | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей | Выполнено |
| б) центральное отопление: |  |  |
| устранение неисправностей на общедомовых сетях с обеспечением восстановления работоспособности, не включая жилые помещения | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей | Выполнено |
| в) электроснабжение: |  |  |
| замена (восстановление) неисправных участков внутридомовой электрической сети (до ввода в жилые помещения) | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей | Выполнено |
| замена предохранителей, автоматических выключателей и другого оборудования на домовых вводно-распределительных устройствах и щитах, в поэтажных распределительных электрощитах | круглосуточно, по мере возникновения неисправностей | Выполнено |
| г) сопутствующие работы при ликвидации аварий: |  |  |
| земляные работы | по необходимости | Выполнено |
| откачка воды из подвала (т/камер, т/трасс, находящихся в пределах границ эксплуатационной ответственности) | по необходимости | Выполнено |
| вскрытие полов, ниш, пробивка отверстий и борозд над скрытыми инженерными коммуникациями (в т.ч. монтаж и демонтаж канальных плит) с последующей заделкой | по необходимости | Выполнено |
| отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности | по необходимости | Выполнено |

Меры

по снижению расходов на работы (услуги)

по содержанию общего имущества многоквартирного дома

1. Офис управляющей компании размещён в шаговой доступности от обслуживаемых домов.

2.Снижение стоимости услуг и повышение длительности сроков службы за счет применения современных материалов и технологий, а также за счет приобретения материалов по оптовым ценам.

3. Анализ обращений в аварийно-диспетчерскую службу, выявление причинно-следственных связей и своевременное устранение аварийных ситуаций в многоквартирном доме (позволяет избежать незапланированных фактических затрат по срочному ремонту инженерного оборудования многоквартирного дома, возмещению ущерба и т.д.).

4. Проведение информационно-разъяснительных работ с собственниками многоквартирного дома по сохранности имущества.

5. Механизация и автоматизация труда.

6. Выполнение текущего и капитального ремонта многоквартирного дома на основании актов весенне — осенних осмотров и целевых обследований (позволяет прогнозировать и планировать затраты).