УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ИЗ ЧИСЛА УСЛУГ, УКАЗАННЫХ В ПРАВИЛАХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

## Работы и услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома включают в себя:

## Работы по содержанию общего имущества:

## санитарное содержание помещений общего пользования:

## влажная уборка лестничных площадок и маршей и иных мест общего пользования;

## вывоз бытовых отходов.

## технические осмотры и проверки кровли, основных конструкций, стояка внутреннего водостока, мусоропроводов, устройств в чердачных, подвальных помещениях на лестничных клетках и этажных площадках (запорная арматура, трубопроводы ГВС, ХВС, ЦО, канализация, электросети, арматурное электрооборудование и электрощиты), вентиляции, систем дымоудаления и АППЗ, поливочных наружных устройств (при наличии).

## контроль за состоянием элементов крыши;

## контроль за состоянием стен и фасадов;

## контроль за состоянием фундаментов;

## содержание металлопластиковых конструкций и изделий;

## содержание системы канализации и водоотведения;

## содержание систем горячего и холодного водоснабжения (далее ГВС и ХВС);

## содержание системы центрального отопления (далее – ЦО);

## содержание электротехнического оборудования;

## обеспечение газового контроля;

## содержание системы пожаротушения и эвакуации.

## Работы по текущему ремонту общего имущества:

## помещения общего пользования:

## восстановление или замена отдельных участков отделки полов, стен, потолков и элементов дизайна;

## окраска отдельных участков покрытия полов, стен, потолков и элементов дизайна.

## придомовая территория:

## ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, навесов для контейнеров-мусоросборников.

## кровля и водостоки:

## замена участков неисправных водосточных труб.

## внешние стены и фасады:

## восстановление отдельных архитектурных элементов;

## окраска.

## фундаменты:

## ремонт вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

## металлопластиковые конструкции и изделия:

## смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений;

## ремонт и укрепление входных дверей, дверей вспомогательных помещений, дверей и решеток чердачных и подвальных помещений, дверей и решеток лифтовых шахт;

## замена разбитых стекол окон, балконных дверей и дверей вспомогательных помещений.

## мусоропровод :

## ремонт вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств.

## система канализации и водоотведения:

## установка, замена и ремонт отдельных элементов и частей элементов внутренних систем канализации.

## системы ГВС и ХВС:

## установка, замена и ремонт отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях;

## ремонт запорно-регулирующей арматуры.

## система ЦО:

## установка, замена и ремонт отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления.

## электротехническое оборудование:

## замена неисправных светильников;

## ремонт неисправной электропроводки;

## замена вышедших из строя плавких вставок;

## ремонт неисправных групповых щитков на лестничной клетке с заменой неисправных вводных автоматов;

## смена перегоревших электроламп на лестничных клетках, чердаках и в технических подпольях;

## устранение иных мелких неисправностей электропроводки.

## Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества, содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке:

## санитарное содержание придомовой территории:

## подметание территории;

## очистка урн от мусора;

## уборка контейнерных площадок;

## уборка газонов – в теплый период;

## выкашивание газонов – в теплый период;

## посыпка территории противогололедными материалами – в холодный период;

## очистка пешеходных дорожек от наледи и льда – в холодный период;

## уборка и вывоз снега – в холодный период при необходимости.

## благоустройство придомовой территории:

## протирка указателей улиц и номеров домов – при наличии;

## уборка травы, листьев, веток, снега;

## погрузка крупногабаритных бытовых отходов.

## Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов

## снятие и передача показаний счетчиков потребления холодной и горячей воды;

## снятие и передача показаний счетчиков потребления электрической энергии.

## Содержание мусоропровода:

## профилактический осмотр мусоропровода;

## удаление мусора и уборка мусороприемных камер;

## уборка загрузочных клапанов мусоропроводов;

## мойка сменных мусоросборников;

## мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода;

## устранение засоров.

# Footnotes

После принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о вводе в эксплуатацию мусоропровода.

После принятия общим собранием собственников помещений в доме решения о вводе в эксплуатацию мусоропровода.