Утверждаю:  Председатель ТСЖ «ДОМ 28»

_САЛМИНА_С.В. Салмина

«15»_марта_2015 г._

СВОДНЫЙ

план-график по подготовке МКД по ул. Первомайская 28 ТСЖ «ДОМ 28»

к осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг.

Всего МКД общ. Площадь 2735 м²

| № п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Май | Июнь |  | Июль |  | Август |  | Сентябрь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план!факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1. | Капитальный ремонт МКД | 1д/Sобщ. | 2729 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
|  |  | тыс.руб. | 4980 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| - | Ремонт кровли | м² | 885 | - | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| - | Ремонт оконных блоков | м² | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| - | Ремонт отмостки | м² | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| - | Смена трубопровода ХВ | п.м. | 300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| - | Смена трубопровода ГВ | п.м. | 300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| - | Смена трубопровода ТС | п.м. | 400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| - | Смена канализационных труб | п.м | 400 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| - | Смена электропроводки | п.м. | 450 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| - | Установка общедомовых приборов учета |  |  | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
|  | На теплоснабжение | шт. | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
|  | На электросети | шт. | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |  |
|  | На холодное водоснабжение | шт. | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
|  | На горячее водоснабжение | шт. | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| 2. | Текущий ремонт | 1д/Sобщ. | 2729 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
|  |  | тыс.руб. | 150 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| - | Ремонт кровли | м² | 300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| - | Ремонт дверных блоков | м² | 4 | - | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 |
| - | Ремонт отмостки | м² | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| - | Промывка и гидравлические испытания | дом | 1 | - | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | - | - |
| - | Установка общедомовых приборов учета | дом | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
|  | На теплоснабжение | дом | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
|  | На горячее водоснабжение | дом | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
|  | На электросети | дом | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| - | Смена трубопроводов ХВ, ГВ, ТС, канализация | п.м. | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |
| - | Ремонт и ревизия запорной арматуры | шт. | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - | - |

Председатель ТСЖ «ДОМ 28» _САЛМИНА_ С.В. Салмина