Согласовано:                                                                                                                 Утверждаю:  собрание собственников                                                                    Председатель ТСЖ «ДОМ 28»          № 1 от                                                                                                 _САЛМИНА_С.В. Салмина «31»_января_2015 г.                                                                                           «15»_марта_2015 г._

МЕРОПРИЯТИЕ

по подготовке ТСЖ «ДОМ 28»

к работе в осенне-зимний период 2015 г.

| Адрес | Наименование работ | Кол-во, ед. измер. | Ориентиров. стоимость тыс.руб. | Источник финансиро вания | Сроки исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ |  |  |  |  |  |
| Первомайская 28 | - Цоколь (ж/б оштукатуренный) - внутренняя побелка подъездов (кирпич оштукатуренный) | 205 кв.м 289 кв.м | 105 000 20 000 | дом дом | 2015-2017 гг 2015-2017 гг | по мере поступления средств по программе капремонта по мере поступлениясредств по программе капремонта |
| РАБОТЫ | ПО ПОДГОТОВКЕ | К | СЕЗОННОЙ | ЭКСПЛУА | ТАЦИИ |  |
| Первомайская 28 | - Ремонт, регулирование, промывка, испытание системы центрального отопления. | 400 кв.м | 23 900 | дом | 04.06.2015 | по графику |
|  | - Проверка дымоходов. | 50 шт. | 8400 | дом | 30,06,2015 | по графику |
|  | - Поверка газовых плит | 50 шт | 7200 | дом | 11.08.1205 | по графику |
|  | - Обеспеченность дома пескосолянной смесью. Инструментом,(инвентарем для зимней уборки). | 0,4 куб.м 8 шт. | 1000 0,800 | дом дом | 01,09,2015 10,09,2015 | по мере поступлениясредств по мере поступлениясредств |

Председатель ТСЖ «ДОМ 28»      _САЛМИНА_      С.В. Салмина