- ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Правительства

Ленинградской области

от 28.08.2012 № 264

Приложение 17

ПАСПОРТ

готовности здания к эксплуатации в отопительном сезоне

2014/2015 годов

| Адрес: | г.Кингисепп | ул. | Ковалевского | дом № | 8 | корп. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(населенный пункт)

| Принадлежность объекта | МО «Кингисеппское городское поселение» Товарищество собственников жилья «ЛЕСНОЕ» |
| --- | --- |

(наименование муниципального образования)

1. Общие сведения

| 1. | Назначение объекта | Жилое |
| --- | --- | --- |

(жилое, промышленное, ремонтно-эксплуатационное,

административное, др.)

| 2. | Год постройки | 1991 | Год капитального ремонта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Характеристика объекта:

| Количество подъездов | 4 |
| --- | --- |
| Количество квартир | 80 |
| Общая площадь, включая подвалы и цокольные этажи, кв. м | 6689,4 (в т.ч. подвалы 1265,1, лестничные клетки 615,3) |
| Общая полезная площадь объекта, кв. м | 4809 |
| Нежилая площадь, кв. м | 1880,1 |

4. Инженерное оборудование

| Наименование | Количество (шт.) | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Тепловой пункт | 1 | Принципиальная схема ТП |
| Водомерный узел | 1 | Принципиальная схема ВУ |
| Тепловой ввод | 1 |  |
| Водопроводный ввод | 1 |  |
| Электрический ввод | 1 |  |
| Ввод газоснабжения | 1 |  |
| Система АППЗ и дымоудаления |  |  |
| Лифты |  |  |

5. Источники энергоснабжения (централизованное/локальное):

| Теплоснабжение | Центральная котельная ОАО «ЛОТЭК» |
| --- | --- |
| Газоснабжение | ОАО «Леноблгаз», филиал «Кингисеппмежрайгаз» |
| Электроснабжение | ОАО «Петербургская сбытовая компания» |
| Водоснабжение | ОАО «Кингисеппский Водоканал» |
| Канализование | ОАО «Кингисеппский Водоканал» |

II. Объемы выполненных работ по подготовке объекта

к отопительному сезону 2014/2015 годов

| № п/п | Виды выполненных работ по конструкциям здания, технологическому и инженерному оборудованию | Единица измерения | Всего по плану | Фактически выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт кровли | кв. м | 240 | 240 |
| 2. | Ремонт чердачных помещений |  |  |  |
|  | в том числе утепление чердачного перекрытия | кв. м |  |  |
| 3. | Ремонт фасадов, в том числе: |  |  |  |
|  | ремонт и покраска | кв. м |  |  |
|  | герметизация швов | пог. м | 100 | 100 |
|  | ремонт водосточных труб | шт. | 4 | 4 |
|  | остекление окон в местах общего пользования | кв. м |  |  |
|  | ремонт оконных проемов в местах общего пользования | шт. |  |  |
|  | ремонт дверных проемов в местах общего пользования | шт. | 4 | 4 |
|  | ремонт отмостки и цоколя | кв. м | 100 | 100 |
|  | ремонт приямков |  |  |  |
| 4. | Ремонт подвальных помещений, в том числе: |  |  |  |
|  | ремонт оконных проемов | шт. |  |  |
|  | ремонт дверных проемов | шт. |  |  |
| 5. | Ремонт и замена инженерного оборудования, в том числе: |  |  |  |
|  | ремонт и замена запорно-регулирующей арматуры | шт. | 4 | 4 |
|  | ремонт и замена радиаторов | шт. |  |  |
|  | ремонт и замена трубопроводов | пог. м | 12 | 12 |
|  | ремонт внутридомового электрооборудования | система | 1 | 1 |
| 6. | Профилактические работы, в том числе: |  |  |  |
| 6.1 | промывка внутридомовой системы отопления: |  |  |  |
|  | гидропневмопромывка | система | 1 | 1 |
|  | гидропромывка | система |  |  |
|  | опрессовка | система | 1 | 1 |
|  | изоляция трубопроводов | пог. м | 80 | 80 |
| 6.2 | замеры сопротивления изоляции электропроводки | система | 1 | 1 |
| 6.3 | герметичность на сетях канализации | система | 1 | 1 |
| 7. | Состояние дымоходов, вентиляционных каналов | обследовано | 32 | 32 |
| 8. | Наличие договоров на обслуживание ВДГО |  | 1 | имеется |
| 9. | Обеспеченность объекта песко-соляной смесью | т. | 0,5 | 0,5 |

III. Результаты готовности здания к эксплуатации

в отопительном сезоне 2014/2015 годов

1. Необходимые профилактические  работы  и  работы  по  ремонту  общего

имущества объекта и  внутридомовых  инженерных  систем  выполнены  согласно

плану.

2. Состояние  утепления  отапливаемых  помещений  (чердаки,  лестничные

клетки, подвалы), внутренней разводки  удовлетворительное.

С учетом выполненных работ здание к эксплуатации в отопительном  сезоне

2014/2015 годов   _____Готово___________________________________________

(указывается готовность объекта)

Ответственный руководитель:   Товарищество собственников жилья  «ЛЕСНОЕ»

(наименование обслуживающей организации

или собственника здания)

Председатель Правления

ТСЖ   «Согласие»                               Рябусова Т.А.           __________________

(должность)                        (фамилия, инициалы)              (подпись)

Место печати

"__" ________ 20__ года

Представитель (представители) общественности:

1. _____________________________________________     ______________________

(фамилия, имя, отчество)                                                            (подпись)

2. _____________________________________________     ______________________

(фамилия, имя, отчество)                                                            (подпись)

От администрации муниципального образования (поселения, городского округа)

_______________________________________      ______________________    _____________

(должность)                                                 (фамилия, инициалы)              (подпись)

Место печати

"__" ________ 20__ года

Примечание:  Паспорт  готовности здания к эксплуатации в отопительном сезоне заверяется  печатью  собственника здания  или обслуживающей организации.