План текущего ремонта

дома № 8 по ул. Ковалевского на 2015г.

| № п/п | Наименование работ | Ед. Изм. | Объём | Стоимость В руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт кровли над квартирами №19,20,77,78 | м. кв | 240 | 96000 |
| 2 | Ремонт межпанельных швов на фасаде | п. м. | 100 | 35000 |
| 3 | Проверка работы вентиляционных каналов | шт. | 80 | 18620 |
| 4 | Электротехнические работы |  |  | 12000 |
| 5 | Подготовка системы отопления к работе в осенне-зимний период. |  |  | 20000 |
| 6 | Изоляция трубопроводов в подвальной части дома | п.м. | 50 | 5000 |
| 7 | Покраска урн, скамеек | шт. | 12 | 2400 |
| 8 | Косметический ремонт лестничной клетки №1 | шт. | 1 | 70000 |
|  | Итого | Тысяч руб |  | 259,020 |

Правление ТСЖ «ЛЕСНОЕ»