УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ИЗ ЧИСЛА УСЛУГ, УКАЗАННЫХ В ПРАВИЛАХ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

- Работы и услуги по содержанию и текущему ремонту общего имущества дома включают в себя:

  - Работы по содержанию общего имущества:

    - санитарное содержание помещений общего пользования:

- влажная уборка лестничных площадок и маршей и иных мест общего пользования;

- вывоз бытовых отходов.

    - технические осмотры и проверки кровли, основных конструкций, стояка внутреннего водостока, мусоропроводов, устройств в чердачных, подвальных помещениях на лестничных клетках и этажных площадках (запорная арматура, трубопроводы ГВС, ХВС, ЦО, канализация, электросети, арматурное электрооборудование и электрощиты), вентиляции, систем дымоудаления и АППЗ, поливочных наружных устройств (при наличии).

    - контроль за состоянием элементов крыши;

    - контроль за состоянием стен и фасадов;

    - контроль за состоянием фундаментов;

    - содержание металлопластиковых конструкций и изделий;

    - содержание системы канализации и водоотведения;

    - содержание систем горячего и холодного водоснабжения (далее ГВС и ХВС);

    - содержание системы центрального отопления (далее – ЦО);

    - содержание электротехнического оборудования;

    - обеспечение газового контроля;

    - содержание системы пожаротушения и эвакуации.

  - Работы по текущему ремонту общего имущества:

    - помещения общего пользования:

- восстановление или замена отдельных участков отделки полов, стен, потолков и элементов дизайна;

- окраска отдельных участков покрытия полов, стен, потолков и элементов дизайна.

    - придомовая территория:

- ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов, дорожек, навесов для контейнеров-мусоросборников.

    - кровля и водостоки:

- замена участков неисправных водосточных труб.

    - внешние стены и фасады:

- восстановление отдельных архитектурных элементов;

- окраска.

    - фундаменты:

- ремонт вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы.

    - металлопластиковые конструкции и изделия:

- смена и восстановление отдельных элементов (приборов) и заполнений;

- ремонт и укрепление входных дверей, дверей вспомогательных помещений, дверей и решеток чердачных и подвальных помещений, дверей и решеток лифтовых шахт;

- замена разбитых стекол окон, балконных дверей и дверей вспомогательных помещений.

    - мусоропровод :

- ремонт вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусороприемных клапанов и шиберных устройств.

    - система канализации и водоотведения:

- установка, замена и ремонт отдельных элементов и частей элементов внутренних систем канализации.

    - системы ГВС и ХВС:

- установка, замена и ремонт отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов, горячего водоснабжения, включая насосные установки в жилых зданиях;

- ремонт запорно-регулирующей арматуры.

    - система ЦО:

- установка, замена и ремонт отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления.

    - электротехническое оборудование:

- замена неисправных светильников;

- ремонт неисправной электропроводки;

- замена вышедших из строя плавких вставок;

- ремонт неисправных групповых щитков на лестничной клетке с заменой неисправных вводных автоматов;

- смена перегоревших электроламп на лестничных клетках, чердаках и в технических подпольях;

- устранение иных мелких неисправностей электропроводки.

  - Уборка и санитарно-гигиеническая очистка земельного участка, входящего в состав общего имущества, содержание и уход за элементами озеленения, находящимися на земельном участке:

    - санитарное содержание придомовой территории:

- подметание территории;

- очистка урн от мусора;

- уборка контейнерных площадок;

- уборка газонов – в теплый период;

- выкашивание газонов – в теплый период;

- посыпка территории противогололедными материалами – в холодный период;

- очистка пешеходных дорожек от наледи и льда – в холодный период;

- уборка и вывоз снега – в холодный период при необходимости.

    - благоустройство придомовой территории:

- протирка указателей улиц и номеров домов – при наличии;

- уборка травы, листьев, веток, снега;

- погрузка крупногабаритных бытовых отходов.

  - Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета используемых энергетических ресурсов

- снятие и передача показаний счетчиков потребления холодной и горячей воды;

- снятие и передача показаний счетчиков потребления электрической энергии.

  - Содержание мусоропровода:

- профилактический осмотр мусоропровода;

- удаление мусора и уборка мусороприемных камер;

- уборка загрузочных клапанов мусоропроводов;

- мойка сменных мусоросборников;

- мойка нижней части ствола и шибера мусоропровода;

- устранение засоров.

После принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о вводе в эксплуатацию мусоропровода.

После принятия общим собранием собственников помещений в доме решения о вводе в эксплуатацию мусоропровода.