План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома Богатырский пр. дом 24 корпус 1 на 2016 год

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, тыс.руб. в год | Срок выполнения | Выполнение | Причина отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по локализации дефектов, отказов, аварийных ситуаций общедомового инженерного оборудования в системах центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения и канализации | 164 | ежемесячно |  |  |
| 2 | Предоставление автотранспортных услуг по вывозу твердых коммунальных и крупногабаритных отходов | 600 | По графику |  |  |
| 3 | Прием и обезвреживание отработанных люминисцентных ламп | 0,3 | По мере накопления |  |  |
| 4 | Выполнение регламентных, профилактических, ремонтных работ по техническому обслуживанию оборудования узлов коммерческого учета, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии отопления и ГВС | 96 | ежемесячно |  |  |
| 5 | Комплексное техническое обслуживание средств ОДС | 25 | ежемесячно |  |  |
| 6 | Комплексное техническое обслуживание лифтов | 182 | ежемесячно |  |  |
| 7 | Техническое освидетельствование лифтов | 29 | ежегодно | ноябрь |  |
| 8 | Техническое обслуживание установки автоматической противопожарной защиты (шлейфы пожарной сигнализации и оповещения, система дымоудаления, автоматика внутреннего пожарного водопровода) | 24 | ежемесячно |  |  |
| 9 | Эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц | 0 | 1 раз в 5 лет |  |  |
| 10 | Комплекс работ по перекатке пожарных рукавов сети внутреннего противопожарного водопровода на новую скатку | 6 |  | июнь |  |
| 11 | Лабораторные испытания кабельных линий | 0 | 1 раз в 3 года |  |  |
| 12 | Испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу, проверка пожарных кранов на работоспособность | 8 | ежегодно | август |  |
| 13 | Сервисное обслуживание и ремонт входных групп, витражных конструкций, интерьерного остекления ПВХ | 40 | ежемесячно |  |  |
| 14 | Ремонт металлических дверей, ремонт и замена доводчиков | 25 | ежемесячно |  |  |
| 15 | Замена поэтажных электрических ламп | 18 | ежедневно |  |  |
| 16 | Удаление граффити с фасада и входных дверей | 5 | По мере появления |  |  |
| 17 | Установка решеток защищенности и съездов для колясок | 0 |  |  |  |
| 18 | Окраска входных дверей в парадные, мусороприемные камеры | 0 |  |  |  |
| 19 | Окраска решеток (подвал, мусороприемные камеры, 1-ый этаж, металлической лестницы) | 0 |  |  |  |
| 20 | Выборочный восстановительный косметический ремонт | 100 |  | июль |  |
| 21 | Окраска металлоконструкций поддонов испарителей (чердак) | 0 |  |  |  |
| 22 | Установка металлических ограждений придомовых газонов | 50 |  |  |  |
| 23 | Выполнение защитного слоя парапетов входных крупп | 20 |  |  |  |
| 24 | Поверка манометров | 15 |  | июнь |  |
| 25 | Закупка термометров | 5 |  | июнь |  |
| 26 | Поверка приборов учета ЦО и ГВС (4 штуки) | 0 |  |  |  |
| 27 | Поверка или приобретение нового узла учета ХВС | 0 |  |  |  |
| 28 | Приобретение расходных материалов для ремонтных сантехнических, электротехнических работ (общедомовое имущество), приобретение скобяных изделий (замки, крепежные элементы), приобретение посадочного материала, поливочных шлангов и пр. | 60 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 1472 |  |  |  |