План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома Богатырский пр. дом 26 корпус 1 на 2016 год

| № п/п | Наименование работ | Стоимость, тыс. руб. в год | Срок выполнения | Выполнение | Причина отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по локализации дефектов, отказов, аварийных ситуаций общедомового инженерного оборудования в системах центрального отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения и канализации | 319 | ежемесячно |  |  |
| 2 | Предоставление автотранспортных услуг по вывозу твердых коммунальных и крупногабаритных отходов | 750 | По графику |  |  |
| 3 | Прием и обезвреживание отработанных люминисцентных ламп | 0,5 | По мере накопления |  |  |
| 4 | Выполнение регламентных, профилактических, ремонтных работ по техническому обслуживанию оборудования узлов коммерческого учета, систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии отопления и ГВС | 233 | ежемесячно |  |  |
| 5 | Комплексное техническое обслуживание средств ОДС | 71 | ежемесячно |  |  |
| 6 | Комплексное техническое обслуживание лифтов | 368 | ежемесячно |  |  |
| 7 | Техническое освидетельствование лифтов | 50 | ежегодно | июнь |  |
| 8 | Техническое обслуживание установки автоматической противопожарной защиты (шлейфы пожарной сигнализации и оповещения, система дымоудаления, автоматика внутреннего пожарного водопровода) | 167 | ежемесячно |  |  |
| 9 | Техническое обслуживание установки автоматического пожаротущения |  | ежемесячно |  |  |
| 10 | Эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц | 0 | 1 раз в 5 лет |  |  |
| 11 | Комплекс работ по перекатке пожарных рукавов сети внутреннего противопожарного водопровода на новую скатку | 12 |  | июнь |  |
| 12 | Косметический ремонт общедомовых помещений 1-х этажей | 0 |  |  |  |
| 13 | Лабораторные испытания кабельных линий | 40 | 1 раз в 3 года | июль |  |
| 14 | Испытание внутреннего противопожарного водопровода на водоотдачу, проверка пожарных кранов на работоспособность | 19 | ежегодно | август |  |
| 15 | Сервисное обслуживание и ремонт входных групп, витражных конструкций, интерьерного остекления ПВХ | 50 | ежемесячно |  |  |
| 16 | Ремонт металлических дверей, ремонт и замена доводчиков | 40 | ежемесячно |  |  |
| 17 | Замена поэтажных электрических ламп | 35 | ежедневно |  |  |
| 18 | Удаление граффити с фасада и входных дверей | 5 | По мере появления |  |  |
| 19 | Установка решеток защищенности и съездов для колясок | 0 |  |  |  |
| 20 | Окраска входных дверей в парадные, мусороприемные камеры | 0 |  |  |  |
| 21 | Окраска решеток (подвал, мусороприемные камеры, 1-ый этаж, металлической лестницы) | 0 |  |  |  |
| 22 | Выборочный восстановительный косметический ремонт лестничных площадок | 300 |  |  |  |
| 23 | Окраска металлоконструкций поддонов испарителей (чердак) | 0 |  |  |  |
| 24 | Выполнение противоскользящего устройства на наружных ступенях крылец | 30 |  |  |  |
| 25 | Установка бетонных заграждающих конструкций (полусферы ) | 0 |  |  |  |
| 26 | Поверка манометров | 55 |  | июнь |  |
| 27 | Закупка термометров | 5 |  | июнь |  |
| 28 | Поверка приборов учета ЦО и ГВС | 200 |  |  |  |
| 29 | Поверка узла учета ХВС | 0 |  |  |  |
| 30 | Приобретение расходных материалов для ремонтных сантехнических, электротехнических работ (общедомовое имущество), приобретение скобяных изделий (замки, крепежные элементы), приобретение посадочного материала, поливочных шлангов и пр. | 130 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 2 875 |  |  |  |