ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ПРОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ.

Ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами в квартирах, за их содержание в надлежащем состоянии возлагается на  собственников и нанимателей жилых помещений.

(ст.210 Гражданского кодекса РФ, ст.30. 67 Жилищного кодекса РФ).

Лица, пользующиеся бытовыми газовыми приборами, обязаны:

1.Содержать в чистоте газовые плиты.

2.По окончании пользования газом закрыть краны на приборах и перед ними.

3.При неисправности газового оборудования вызвать работников по телефону эксплуатационного управления ГУП «МОСГАЗ» телефон 8-499-178-27-42.

4.При появлении в помещении запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, закрыть на приборах, перед приборами.

Открыть окна, вызвать аварийную службу 04.

5.Допускать в квартиру работников ГУП «МОСГАЗ» для осмотра и ремонта газопроводов и газовых приборов в любое время суток (Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 г .№ 307).

6.Следить за состоянием гибкого шланга (шланг не должен быть перекручен, натянут, касаться бытовых электроприборов). Гибкий шланг должен быть сертифицирован.

7.Не закрывать краны газовых стояков в квартирах первого этажа.

8.Не разрешать детям пользоваться газовыми приборами.

9.Ремонт газового оборудования производится работниками эксплуатационных управлений ГУП «МОСГАЗ» на платной основе (Постановление Правительства Москвы от 21.11.2006 г. № 907-ПП),

*Самовольная газификация дома или квартиры, перестановка и замена газовых приборов;

*Пользование неисправными газовыми плитами;

*Применение открытого огня для обнаружения утечки газа;

*Хранение и применение в квартирах баллонов с сжиженными газами

Может привести к взрыву газа и пожару в квартире и

разрушению дома !!!