- Отчет по выполнению мероприятий за 2012г. по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома

| Показатель | Срок проведения |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов зданий |  |  |
| Техническое обслуживание |  |  |
| Набор работ |  |  |
| Замена разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен | Сентябрь-октябрь Выполнено в полном объеме |  |
| Ремонт входных дверей, дверей на входах в подвальные и чердачные помещения. | Сентябрь-октябрь Выполнено в полном объеме |  |
| Очистка кровли от снега и наледи. | Декабрь-март Выполнено в полном объеме |  |
| Очистка кровли от мусора, грязи, листьев и посторонних предметов | Апрель-сентябрь Выполнено в полном объеме |  |
| Профосмотры Проведение осмотров (обследований) помещений здания, его конструктивных элементов (заполнения оконных и дверных проемов) в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды), проведение осмотров бетонных и железобетонных конструкций в период подготовки к сезонной эксплуатации, проведение осмотров кровель и чердаков, состояния облицовки и штукатурки фасадов и подъездов, проведение осмотров (обследований) окрашенных поверхностей в жилых домах, а также осмотры конструктивных элементов после аварийных повреждений с целью выявления неисправностей и их устранения. | 2 раза в год (март-апрель; сентябрь-октябрь) Выполнено в полном объеме |  |
| Непредвиденный ремонт (аварийное обслуживание) Ремонт внутренних водостоков, прочистка водостоков. Устранение неисправностей конструктивных элементов кровли в связи с жалобами и обращениями граждан (локализация протечек, устранение неисправностей в системах водоотлива с кровли Устранение неисправностей мусоропроводов, клапанов, других элементов. Укрепление, ремонт и смена домовых знаков.Силами подрядной организации. Ремонт и установка пружин на входных дверях. Выполнение работ по созданию нормативного температурно-влажностного режима в чердачных и подвальных помещениях, техподпольях (установка регулируемых решеток, остекление и закрытие слуховых окон и входных дверей). Мелкий ремонт цементных полов в подвалах и на лестничных клетках (заделка выбоин). Выполнение работ по ремонту поручней и перил на лестничных клетка, ремонт обрамлений лифтового хозяйства. | В течение года при выявлении дефектов; после проведения профобходов; устранение неисправностей по обращениям жителей жилого дома Выполнено в полном объеме |  |
| 2. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования |  |  |
| Техническое обслуживание |  |  |
| Набор работ |  |  |
| Ремонт и обслуживание системы АППЗ и ДУ (производится подрядной организацией) | Ежемесячно Выполнено в полном объеме |  |
| Ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем центрального отопления. Укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов контрольно-измерительными приборами. Установка и снятие заглушек на отсекающих задвижках при проведении гидравлических испытаний. | Май-сентябрь (по графику) Выполнено в полном объеме |  |
| Гос. поверка водомеров ХВС и ГВС | ХВС 1 раз в 6 лет; ГВС 1раз в 4 года Выполнено в полном объеме |  |
| Ремонт водомеров ХВС и ГВС (при наличии) | Пр Выполнено в полном объеме и выявлении дефектов |  |
| Гос. поверка общедомовых приборов учета тепловой энергии. | 1 раз в 4 года Выполнено в полном объеме |  |
| Работы по измерению сопротивления изоляции электроустановок и растекания тока заземляющих устройств, проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; измерение сопротивления изоляции мегомметром кабельных и других линий напряжением до 1000 В. | 1 раз в 3 года (по графику) Выполнено в полном объеме |  |
| Замена и ремонт стояков и розлива ХВС; ГВС и ЦО | В течение года при выявлении дефектов; после проведения профобходов; устранение неисправностей по обращениям жителей жилого дома Выполнено в полном объеме |  |
| Профосмотры Проведение осмотров (обследований) инженерного оборудования и коммуникаций жилых зданий после и перед началом отопительного сезона, а также осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. Проведение осмотров (обследований) электросетей и электрооборудования, электрощитовых в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды), а также осмотры после аварийных повреждений, с целью выявления неисправностей и их устранения. | 2 раза в год март-апрель; сентябрь-октябрь) Выполнено в полном объеме |  |
| Непредвиденный ремонт (аварийное обслуживание) Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечение их удовлетворительного функционирования, замена прокладок, набивка сальников водоразборной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов и т.д. Прочистка систем внутренней канализации до колодца на выпуске. Устранение засоров внутренней канализации и сантехприборов с проверкой исправности канализационных вытяжек. Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, приборов арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование. Наладка и регулировка системы с ликвидацией не прогревов, завоздушивания, замена при течи отопительных приборов, крепление трубопроводов и приборов, частичное восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулируемой арматуре. Мелкий ремонт электрооборудования вспомогательных помещений (лестничных клеток, подвалов, чердаков). Ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств. Замена ламп освещения. Смена автоматов, пакетных переключателей, устройство защитного отключения, выключателей. Замена участков электропроводки. Обслуживание общедомовых приборов учета электроэнергии. Выполнение сварки деталей, узлов конструкций и трубопроводов во всех пространственных положениях сварочного шва на заданные размеры. Наплавка раковин и трещин. Сварочные работы при ремонте мусоропроводов, лестничных перил, малых архитектурных форм, контейнеров по сбору ТБО. Выполнение работ по устранению неисправностей по обращениям и жалобам жильцов и работ непредвиденного характера. | В течение года при выявлении дефектов; после проведения профобходов; устранение неисправностей по обращениям жителей жилого дома Выполнено в полном объеме |  |
| Аварийно-диспетчерское обслуживание: выполнение работ по устранению аварий на внутридомовых инженерных сетях в ночные, выходные и праздничные дни. | Круглосуточно Выполнено в полном объеме |  |
| 3. Внешнее благоустройство |  |  |
| Техническое обслуживание |  |  |
| Набор работ |  |  |
| Мелкий ремонт оборудования детских и спортивных площадок, подготовка их к сезонной эксплуатации. Ремонт ограждений контейнерных площадок. Ремонт и покраска придомового оборудования | Апрель-май; сентябрь-октябрь Выполнено в полном объеме |  |
| Масляная окраска оборудования детских и спортивных площадок, подготовка их к сезонной эксплуатации. Масляная окраска контейнеров и ограждений контейнерных площадок. | Апрель-май; сентябрь-октябрь Выполнено в полном объеме |  |
| 4. Благоустройство и обеспечение санитарного состояния здания |  |  |
| 4.1. Услуги сторонних организаций |  |  |
| Вывоз мусора (производится подрядной организацией МУП «Спецавтохозяйство по уборке города») | 2 раза в неделю Выполнено в полном объеме |  |
| Вывозу КГМ | Сбор и вывоз твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора: производится по мере накопления на контейнерных площадках Выполнено в полном объеме |  |
| Санитарная обработка: - дератизация; - дезинсекция ( привлекается специализированная организация) | Ежемесячно; по мере поступления заявок Выполнено в полном объеме |  |
| Осмотр, ремонт и прочистка вентиляционных каналов (привлекеются специализированная организация) | 1-2 раза в год по графику Выполнено в полном объеме |  |
| 4.2. Услуги жилищных предприятий |  |  |
| Уборка лестничных клеток | Производится по решению общего собрания собственников многоквартирного жилого дома. |  |
| Уборка придомовой территории | Ежедневно Выполнено в полном объеме |  |
| Ремонт и покраска ограждений газонов, урн и скамеек. Содержание зеленых насаждений: посадка деревьев и кустарников; снос и омоложение перестойных и аварийных деревьев; устройство цветников; рыхление почвы деревьев и кустарников и т.д. | апрель-май; сентябрь – октябрь Выполнено в полном объеме |  |
| 5. Обслуживание лифтов 5.1.Обслуживание лифтов: выполнение работ лифтерами по управлению лифтами и контроль над их исправным состоянием. Пуск лифта в работу с предварительной проверкой аварийной сигнализации или телефона, исправности световой и звуковой сигнализации, автоматических замков на всех остановочных пунктах, кнопки «Стоп»; наблюдение за эксплуатацией лифта; остановка лифта при обнаружении неисправностей в его работе, в случае необходимости эвакуация граждан из аварийно остановившегося лифта; устранение мелких неисправностей или сообщение дежурному механику; содержание в чистоте кабины лифта, очистка снаружи ограждений лифтовых шахт; заполнение журнала приема и сдачи смены.(производится подрядной организацией). 5.2.Содержание лифтов: выполнение работ силами подрядных специализированных организаций по техническому диагностированию и обследованию, техническому освидетельствованию (оценка содержания лифтов в технически исправном состоянии, обеспечивающем его безопасную работу) и электроизмерительных работ на лифтах, обследованию лифтов, отработавших нормативный срок службы (с целью определения возможности их дальнейшей эксплуатации), техническому обслуживанию лифтов и систем лифтовой диспетчерской сигнализации и связи. | Ежедневно Выполнено в полном объеме |  |