Сведения о стоимости работ (услуг) по содержанию и ремонту общего имущества в много квартирном доме на 2012год

| Перечень услуг/работ оказываемых управляющей организацией (общих для всех домов под управлением): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги / работы | Степень физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома, определяющие выбор конкретных работ (услуг) | Периодичность выполнения работ | Результат выполнения работ | Гарантийный срок (если гарантия качества предусмотрена) | Единица измерения | Цена оказания услуги за единицу |
| Освидетельствование лифтов |  | ежегодно | Предотвращение аварийной ситуации |  | 1 лифт | 4106,20 руб. |
| Замена лежаков труб канализации с устройством тумб | Проржавления труб местами; хомуты и накладки на линии чугунного канализационного трубопровода | По мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ |  |  | 1 п.м. | 900 руб. |
| Замена счетчиков Горячего водоснабжения Холодного водоснабжения | Окончание срока эксплуатации | Горячее водоснабжение 1 раз в 6 лет, Холодное водоснабжение 1 раз в 4 года |  |  | 1 шт. | 120 руб. |
| Изоляция труб центрального отопления с предварительной окраской | Ветхость теплоизоляции, либо ее отсутствие | По мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ |  |  | 1 п.м. | 105 руб. |

| Перечень услуг/работ оказываемых управляющей организацией (общих для всех домов под управлением): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги / работы | Степень физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома, определяющие выбор конкретных работ (услуг) | Периодичность выполнения работ | Результат выполнения работ | Гарантийный срок (если гарантия качества предусмотрена) | Единица измерения | Цена оказания услуги за единицу |
| Замена труб ХВС, ГВС на полипропиленовые с установкой вентилей разводка труб ХВС врезки, вентиля Замена труб ХВС, ГВС на полипропиленовые с установкой вентилей разводка труб ХВС врезки, вентиля Замена труб ХВС, ГВС на полипропиленовые с установкой вентилей разводка труб ХВС врезки, вентиля, Замена труб ХВС, ГВС на полипропиленовые с установкой вентилей разводка труб ХВС врезки, вентиля Замена труб ХВС, ГВС на полипропиленовые с установкой вентилей разводка труб ХВС врезки, вентиля | Капельные течи в мостах нарезки арматуры и в местах прежних ремонтов; проржавления труб местами; хомуты и наладки на линии чугунного канализационного трубопровода. | По мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ |  |  | 1 п.м. | 780 руб. |

| Перечень услуг/работ оказываемых управляющей организацией (общих для всех домов под управлением): |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги / работы | Степень физического износа и технического состояния общего имущества многоквартирного дома, определяющие выбор конкретных работ (услуг) | Периодичность выполнения работ | Результат выполнения работ | Гарантийный срок (если гарантия качества предусмотрена) | Единица измерения | Цена оказания услуги за единицу |
| Изоляция труб центрального отопления | Ветхость теплоизоляции, либо ее отсутствие | По мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ |  |  | 1 п.м. | 200 руб. |
| Замена труб центрального отопления с заменой вентилей, задвижек | Капельные течи или следы протечек в виде заваренных сквозных свищей и трещин на радиаторах, непрогревы местами проржевление трубопровода, наличие хомутов, заваренных трещин и свищей на трубах | По мере необходимости и в соответствии с утвержденным планом ремонтных работ |  |  | 1 п.м. | 940 руб. |